| 25 июля 2012 г. | 4/1 |
| --- | --- |

Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг 
по холодному  водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 
"Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Положением о Министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п и рассмотрев материалы, представленные экспертом, рекомендации Межведомственной рабочей группы, Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области    п о с т а н о в л я е т:

- На основании применения расчетного метода утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области согласно приложениям 1, 2.

- Определить условия применения нормативов, установленных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 3.

- Нормативы, установленные органами местного самоуправления на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение подлежат отмене 
с 01 сентября 2012 г.

- Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить в первоочередном порядке установку общедомовых (коллективных) приборов учета 
в специализированном жилом фонде.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 г.

Временно осуществляющий полномочия

министра топлива, энергетики и тарифного

регулирования Волгоградской области 				       А.Н.Дьяченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Министерства топлива, энергетики

и тарифного регулирования

Волгоградской области

от 25 июля 2012 г. № 4/1

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Волгоградской области

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальным прибором учета

| Тип жилого помещения | Норматив, м3 / (чел. х мес.) |
| --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабже ния | Норматив горячего водоснабже ния | Норматив водоотведе ния | Норматив холодного водоснабже ния | Норматив горячего водоснабже ния | Норматив водоотведе ния |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 5,40 | 4,87 | 10,27 | 10,27 | - | 10,27 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 – 1550 мм | 5,76 | 5,29 | 11,05 | 11,05 | - | 11,05 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 – 1700 мм | 5,55 | 5,70 | 11,25 | 11,25 | - | 11,25 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,27 | 2,36 | 5,63 | 5,63 | - | 5,63 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 1,84 | 0,69 | 2,53 | 2,53 | - | 2,53 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,11 | 0,69 | 1,80 | 1,80 | - | 1,80 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,19 | 1,60 | 3,79 | 3,79 | - | 3,79 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,22 | - | 1,22 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3 / (м2 х мес.) |
| --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| Многоквартирные дома всех типов | 0,15 | 0,12 | 0,27 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Министерства топлива, энергетики

и тарифного регулирования

Волгоградской области

от 25 июля 2012 г. № 4/1

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг при использовании 
земельного участка и надворных построек

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка 
и надворных построек для полива земельного участка

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(м2 х мес.) |
| --- | --- |
| Расход воды на полив земельного участка | 0,46 |

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжения 
при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения 
и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

| Вид домашнего животного (птицы) | Норматив, м3/(гол х мес.) |
| --- | --- |
| Лошадь | 2,43 |
| Корова | 2,13 |
| Свинья | 0,32 |
| Овца | 0,21 |
| Коза | 0,08 |
| Куры | 0,01 |
| Индейки | 0,01 |
| Утки | 0,06 |
| Гуси | 0,05 |
| Цесарки | 0,01 |

Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжения 
при использовании земельного участка и надворных построек на мытье автомобилей

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(ед. х мес.) |
| --- | --- |
| Расход воды на мытье легковых автомобилей | 0,20 |
| Расход воды на мытье грузовых автомобилей | 0,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Министерства топлива, энергетики

и тарифного регулирования

Волгоградской области

от 25 июля 2012 г. № 4/1

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

нормативов на холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение

1. Нормативы применяются для определения платы за коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению потребляемые в многоквартирном доме, жилом доме, при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также при использовании земельного участка 
и надворных построек, в случае отсутствия приборов учета.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, указанные в таблице 2 приложения 1, применяются при наличии в многоквартирном доме водоразборных устройств холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

3. Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, указанный в таблице 1 приложения 2 к настоящему постановлению, применяется в период равный 5 месяцев.

# Начало и окончание поливного периода устанавливается распорядительным актом органа местного самоуправления.

4. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению применяются в зависимости от наличия (отсутствия) в многоквартирном доме 
или жилом доме централизованной системы водоотведения.

Норматив на водоотведение установлен в условиях одновременного отсутствия в жилом помещении как приборов учета холодной воды, горячей воды, так и приборов учета водоотведения.

В случае если коммунальные услуги по холодному водоснабжению 
при отсутствии горячего водоснабжения или холодному водоснабжению при наличии горячего водоснабжения предоставляются при наличии в жилом помещении соответствующих индивидуальных приборов учета, норматив на водоотведение, указанный в таблице 1 приложения 1 к настоящему постановлению не применяется, 
а объем коммунальной услуги по водоотведению определяется как сумма объемов потребления услуг водоснабжения, зафиксированных индивидуальными приборами учета.